Приложение № 4

к Договору управления многоквартирным домом

от 01.06. 2023  г.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

И НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ АВАРИЙНОГО

ХАРАКТЕРА В СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

Работы аварийного характера, не вошедшие в минимальный перечень или вошедшие в минимальный перечень, но вызванные ненадлежащим содержанием жилого помещения и его оборудования нанимателями и собственниками этих помещений, выполняются за дополнительную плату. Размер этой платы устанавливается организацией, выполнившей работы, исходя из 100%-го возмещения ее затрат.

К работам аварийного характера в многоквартирных жилых домах относятся работы по устранению:

- повреждений трубопроводов системы инженерного оборудования зданий, выходов из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры, засоров канализации в жилых помещениях и помещениях, относящихся к общему имуществу, приводящих к нарушению функционирования систем, повреждению или затоплению помещений;

- поступления воды в жилые и вспомогательные помещения;

- выхода из строя оборудования вводно-распределительных устройств, повреждений электрических кабелей, отключения электроэнергии в здании, подъезде, квартире.

Работы аварийного характера выполняются круглосуточно и включают:

- выезд специалиста на место аварии не позднее чем через 30 минут после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае - с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);

- принятие мер по немедленной локализации аварии;

- проведение необходимых работ, обеспечивающих безопасность проживания до выполнения работ по устранению последствий аварии, в том числе:

- установка бандажей на трубопроводах;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- уплотнение соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- замена предохранителей, плавких вставок, автоматов защиты на домовых вводно-распределительных устройствах и поэтажных распределительных электрощитах;

- прочистка внутренних организованных водостоков;

- прочистка канализационных труб, в том числе внутри жилых помещений;

- отрывка водоотводящих траншей, устройство временных дренажей;

- откачка воды из подвалов;

- отключение стояков и отдельных участков трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их после локализации (устранения) неисправности.

Работы по устранению аварийных ситуаций выполняются в сроки, указанные ниже. Работы, связанные с обеспечением безопасности проживания, выполняются в срочном первоочередном порядке.

| Вид неисправности | Срок устранения недостатков, не более <2> |
| --- | --- |
| 1. Неисправности кровли |
| 1.1. Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| 1.2. Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр. и их крепления) | 5 суток |
| 2. Неисправности стен |
| 2.1. Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| 3. Неисправности оконных и дверных заполнений в местах общего пользования <3> |
| 3.1. Повреждения и отсутствие полотен, навесов, доводчиков (пружин), ручек, притворов входных дверей в подъездах, стекол, оконных рам, форточек: |  |
| - в зимнее время | 1 сутки |
| - в летнее время | 3 суток |
| 4. Неисправности внутренней и наружной отделки зданий и мест общего пользования |
| 4.1. Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушением | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 4.2. Нарушение связи наружной облицовки и лепных изделий со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| 5. Неисправности санитарно-технических систем и оборудования |
| 5.1. Течи в кранах водопроводных и сливных бачках | 1 сутки |
| 5.2. Неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, газооборудования) аварийного порядка | Немедленно |
| 5.3. Неисправности, связанные с прекращением отопления жилых помещений в отопительный период | При снижении температуры в жилых помещениях | Предельный срок устранения |
|  | до +12 °С | 16 часов |
|  | до +10 °С | 8 часов |
|  | до +8 °С | 4 часа |
| 5.4. Неисправности, связанные с прекращением водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях | 4 часа |
| 6. Неисправности систем электроснабжения и электрооборудования |
| 6.1. Неисправности вводно-распределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| 6.2. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| 6.3. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |
| 6.4. Неисправности автоматики и противопожарной защиты и сигнализации | Немедленно |
| 6.5. Неисправности, связанные с прекращением электроснабжения жилых помещений | 2 часа - при наличии резервного источника питания, 24 часа - при наличии одного источника питания |

Примечания:

--------------------------------

<2> Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки потребителей.

<3> За исключением дверей в квартиры, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования.