Приложение № 3

к Договору управления многоквартирным домом

от 01.06. 2023  г.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С РЕМОНТОМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СЧЕТ ПЛАТЫ

ЗА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Фундаменты:

1.1. Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.;

1.2. Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др.;

1.3. Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов;

1.4. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.);

1.5. Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных "стульев" под деревянными зданиями;

1.6. Устройство и ремонт вентиляционных продухов;

1.7. Смена или ремонт отмостки;

1.8. Восстановление приямков, входов в подвалы.

2. Несущие стены и фасады:

2.1. Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков несущих кирпичных стен;

2.2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей;

2.3. Заделка отверстий, гнезд, борозд;

2.4. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;

2.5. Ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей;

2.6. Смена отдельных венцов, элементов каркаса;

2.7. Укрепление, утепление, конопатка пазов;

2.8. Смена участков обшивки несущих деревянных стен;

2.9. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях (за исключением внутриквартирных ненесущих перегородок);

2.10. Замена покрытий, выступающих частей по фасаду;

2.11. Замена сливов на оконных проемах;

2.12. Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки (за исключением внутриквартирных поверхностей, повреждение которых вызвано действиями либо бездействием проживающих);

3. Перекрытия:

3.1. Восстановление засыпки и стяжки;

3.2. Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций;

3.3. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;

3.4. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;

3.5. Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке, окраска балок.

4. Крыши:

4.1. Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки;

4.2. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций;

4.3. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.;

4.4. Замена водосточных труб;

4.5. Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей;

4.6. Замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления;

4.7. Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов;

4.8. Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;

4.9. Ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия;

4.10. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

4.11. Оборудование стационарных устройств для крепления страховочных канатов.

5. Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования и нежилых помещениях, относящихся к общему имуществу МКД:

5.1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений;

5.2. Установка доводчиков пружин, упоров и пр.;

5.3. Смена оконных и дверных приборов в местах общего пользования.

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:

6.1. Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

6.2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков;

6.3. Частичная замена и укрепление металлических перил;

6.4. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов;

6.5. Восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов;

6.6. Восстановление или замена отдельных элементов крылец;

верхних этажей;

6.7. Устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

7. Полы:

7.1. Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома.

8. Внутренняя отделка мест общего пользования и помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:

8.1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами;

8.2. Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях и помещениях общего пользования (лестничных клетках, подвалах, чердаках и пр.).

9. Центральное отопление:

9.1. Смена отдельных участков трубопроводов внутренних систем центрального отопления, запорной и регулировочной арматуры на этих трубопроводах, обогревающих элементов, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;

9.2. Установка (при необходимости) воздушных кранов;

9.3. Утепление труб, приборов, расширительных баков, пандусов;

9.4. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности;

9.5. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

10. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

10.1. Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, относящихся к общему имуществу;

10.2. Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов;

10.3. Замена внутренних пожарных кранов;

10.4. Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

11. Электроснабжение и электротехнические устройства:

11.1. Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир;

11.2. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) в местах общего пользования;

11.3. Замена светильников в местах общего пользования;

11.4. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов;

11.5. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий;

11.6. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания.

12. Вентиляция:

12.1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер.

Примечание.

Конкретный перечень работ по ремонту общего имущества устанавливается управляющей организацией для каждого многоквартирного дома, исходя из 100%-го возмещения стоимости работ за счет собственников и нанимателей жилых помещений.